# КРАТКАЯ  ВЫПИСКА ИЗ ИНСТРУКЦИИ

# по мерам пожарной безопасности в мастерской РЗА.

1.Порядок содержания помещения .

- Разрешается хранение только такого количества смазочных материалов, которое не превышает сменную потребность, при этом ёмкости должны применяться из небьющейся тары и плотно закрываться. После окончания работы сгораемые отходы и обтирочные материалы должны быть убраны с рабочего места. Неиспользуемые ЛВЖ, ГЖ, а также краски, лаки и растворители должны храниться в специальных металлических шкафах .

КУРЕНИЕ в мастерской РЗА  запрещено.

Запрещается

-     Убирать помещение с применением горючих легковоспламеняющихся жидкостей

- Оставлять без постоянного надзора работающие электронагревательные приборы, а после окончания работы, включённые в электросеть аппараты и установки, если этого не требуется по технологии производства.

- Проводить работы в помещениях на оборудовании не предусмотренные нарядами, распоряжениями или технологическими инструкциями.

- Оставлять проходы напротив дверных проёмов менее 1 м

- Складировать различные материалы и оборудование на расстояние менее 1 м. от отопительных приборов.

- Допускать наличие разбитых патронов, выключателей, провисшей проводки освещения.

- Устанавливать самодельные вставки предохранителей во всех устройствах вместо калиброванных.

2.Обязанности и действия работников при пожаре:

При обнаружении пожара или признаков горения   работник  ОБЯЗАН:

- сообщить диспетчеру РЭС и при наличии связи в пожарную охрану по телефону 0 – 1, принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара, используя для этого имеющиеся силы и средства.

- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

- прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

При осмотре помещений необходимо обратить внимание на наличие и   состояние первичных средств пожаротушения:

-  порошковые огнетушители не допускается  располагать вблизи отопительных приборов, где температура может быть более 50 градусов. С, а также в местах с прямым воздействием солнечных лучей. Каждый огнетушитель должен быть снабжён этикеткой, содержащей его основные технические данные и правила эксплуатации.

Составил: Инженер ОТ ……………/ Ф.И.О./